| VAMED Engineering Sistema de Gestão da Segurança, Saúde e Ambiente | Worldwide Hospitals WWH · Hospital Militar Regional |
| --- | --- |

SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE CHECKLIST DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTEIS MANUAIS Inspecção pré-utilização e verificação periódica

| Empresa: |  | Tipo de equipamento: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca: |  | Modelo: |  |
| TAG / Identificação: |  | Data da inspecção: |  |
| Operador responsável: |  | Hora da inspecção: |  |

| Nome da obra: |  | Centro de custo: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Site Manager: |  | Data da inspecção: |  |
| Técnico HSE VAMED: |  | Periodicidade: |  |
| Técnico HSE Subcontratado: |  | Zona / Local: |  |

| N.º | Item a verificar | C | NC | NA | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação e documentação |  |  |  |  |  |
| 1 | A identificação individual (TAG) do equipamento está visível. |  |  |  |  |
| 2 | A ficha de inspecção do equipamento, com a respectiva TAG, está actualizada em arquivo. |  |  |  |  |
| 3 | O manual do equipamento está disponível para consulta na frente de obra. |  |  |  |  |
| 4 | A ferramenta está identificada com a cor do mês em vigor. |  |  |  |  |
| 5 | Existe plano de manutenção preventiva associado ao equipamento. |  |  |  |  |
| Estado geral do equipamento |  |  |  |  |  |
| 6 | A ferramenta está a ser utilizada para a actividade a que se destina. |  |  |  |  |
| 7 | O aspecto geral do equipamento é satisfatório (sem fissuras, choques ou deformações). |  |  |  |  |
| 8 | As aberturas de ventilação não se encontram bloqueadas. |  |  |  |  |
| 9 | As lâminas, brocas ou discos não apresentam desgaste ou danos. |  |  |  |  |
| 10 | O disco / lâmina é compatível com a velocidade de rotação do equipamento. |  |  |  |  |
| 11 | As protecções de partes móveis e partes quentes estão instaladas e operacionais. |  |  |  |  |
| Sistema eléctrico |  |  |  |  |  |
| 12 | O cabo eléctrico está em boas condições de uso (sem cortes, sem emendas). |  |  |  |  |
| 13 | A ficha (plugue) está em perfeito estado e possui pino de terra. |  |  |  |  |
| 14 | A tomada de ligação possui ligação à terra. |  |  |  |  |
| 15 | O interruptor liga / desliga funciona correctamente. |  |  |  |  |
| 16 | O mandril está em perfeito estado e correctamente fixado. |  |  |  |  |
| 17 | As conexões eléctricas encontram-se em boas condições. |  |  |  |  |
| 18 | Os botões de paragem de emergência (quando aplicáveis) funcionam. |  |  |  |  |
| Acessórios e armazenamento |  |  |  |  |  |
| 19 | A chave de aperto está disponível junto ao equipamento. |  |  |  |  |
| 20 | Os discos e acessórios estão acondicionados em local seguro (sem riscos de queda, contaminação ou impacto). |  |  |  |  |
| 21 | As ferramentas estão acondicionadas em local seguro quando não estão em uso. |  |  |  |  |
| Operador e formação |  |  |  |  |  |
| 22 | O operador possui registo de formação para utilização da ferramenta. |  |  |  |  |
| 23 | O operador possui registo de formação em combate a incêndios. |  |  |  |  |
| 24 | O operador encontra-se identificado com cartão. |  |  |  |  |
| 25 | O operador utiliza os EPI necessários para a tarefa. |  |  |  |  |
| Condições de utilização |  |  |  |  |  |
| 26 | O nível de iluminação local é adequado à tarefa. |  |  |  |  |
| 27 | Não há presença de inflamáveis desprotegidos ou não sinalizados na área. |  |  |  |  |
| 28 | Existe extintor de incêndio próximo ao local de utilização. |  |  |  |  |
| 29 | O acesso ao quadro de disjuntores está desobstruído. |  |  |  |  |
| 30 | Em trabalhos em altura, existe protecção contra queda de material / ferramentas e o patamar inferior está sinalizado. |  |  |  |  |
| 31 | A protecção contra faíscas (eliminador de faíscas) está instalada quando aplicável. |  |  |  |  |
| 32 | O ruído da operação é avaliado e os EPI auditivos são utilizados quando necessário. |  |  |  |  |

Plano de acções correctivas

| N.º NC | Descrição da não-conformidade | Acção correctiva | Responsável | Prazo | Severidade B / M / A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Legenda — C: Conforme · NC: Não Conforme · NA: Não Aplicável · Severidade: B (Baixa) · M (Média) · A (Alta).

| Função | Nome | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico HSE VAMED |  |  |  |
| Técnico HSE Subcontratado |  |  |  |
| Site Manager VAMED |  |  |  |