| VAMED Engineering Sistema de Gestão da Segurança, Saúde e Ambiente | Worldwide Hospitals WWH · Hospital Militar Regional |
| --- | --- |

SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE VERIFICAÇÃO MENSAL DOS QUADROS ELÉCTRICOS Inspecção mensal de quadros eléctricos de obra

| Nome da obra: |  | Centro de custo: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Site Manager: |  | Data da inspecção: |  |
| Técnico HSE VAMED: |  | Periodicidade: |  |
| Técnico HSE Subcontratado: |  | Zona / Local: |  |

| N.º QE | Localização | Local acessível e desobstruído | Estado de conservação | Portas devidamente fechadas | Sinalização de electrocussão | Ligação à terra | Dispositivo de corte geral | Disjuntor de corte geral | Disjuntor para cada circuito | Protecção dos circuitos por tubagem | Etiqueta de verificação | Estado dos cabos eléctricos | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Critérios de verificação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acessível e desobstruído: existe corredor de acesso ao quadro com largura ≥ 1 m. | Sinalização de electrocussão: pictograma de risco eléctrico afixado e legível. |
| Estado de conservação: sem fissuras, deformações ou corrosão na caixa. | Ligação à terra: condutor de protecção ligado e identificado a verde / amarelo. |
| Portas fechadas: portas trancadas, com chave entregue ao responsável. | Dispositivo / disjuntor de corte geral: presente, identificado e operacional. |
| Tubagem adequada: cablagem protegida por calha ou tubo, sem cabos soltos. | Cabos eléctricos: sem cortes, sem emendas, com isolamento íntegro. |
| Etiqueta de verificação: presente e preenchida na verificação anterior. |  |

| Função | Nome | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico HSE VAMED |  |  |  |
| Técnico HSE Subcontratado |  |  |  |
| Site Manager VAMED |  |  |  |