| VAMED Engineering Sistema de Gestão da Segurança, Saúde e Ambiente | Worldwide Hospitals WWH · Hospital Militar Regional |
| --- | --- |

SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE VERIFICAÇÃO MENSAL DOS EXTINTORES Inspecção mensal de meios de primeira intervenção

| Nome da obra: |  | Centro de custo: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Site Manager: |  | Data da inspecção: |  |
| Técnico HSE VAMED: |  | Periodicidade: |  |
| Técnico HSE Subcontratado: |  | Zona / Local: |  |

| N.º | Localização | Tipo | Capacidade | Sinalização | Protecção solar | Acesso / obstrução | Validade da manutenção | Aspecto | Selo de segurança | Etiqueta de verificação | Manómetro | Mangueira | Bico de descarga | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Critérios de verificação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sinalização: a sinalização do extintor existe e encontra-se a cerca de 2,0 m de altura. | Etiqueta de verificação: encontra-se em bom estado e é preenchida mensalmente. |
| Posicionamento: o extintor está com a pega a cerca de 1,2 m de altura. | Manómetro: o ponteiro de pressão encontra-se na zona VERDE e não na zona VERMELHA. |
| Validade da manutenção: a manutenção encontra-se dentro do prazo (inferior a 1 ano). | Mangueira: encontra-se em bom estado, sem fissuras nem ressequidão. |
| Selo de segurança: encontra-se intacto, não sendo possível movê-lo. | Bico de descarga: encontra-se desobstruído e em boas condições. |

| Função | Nome | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico HSE VAMED |  |  |  |
| Técnico HSE Subcontratado |  |  |  |
| Site Manager VAMED |  |  |  |