| VAMED Engineering Sistema de Gestão da Segurança, Saúde e Ambiente | Worldwide Hospitals WWH · Hospital Militar Regional |
| --- | --- |

SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE VERIFICAÇÃO MENSAL DE EXTINTORES Inspecção mensal dos meios de extinção fixos do estaleiro

| Nome da obra: |  | Centro de custo: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Site Manager: |  | Data da inspecção: |  |
| Técnico HSE VAMED: |  | Periodicidade: |  |
| Técnico HSE Subcontratado: |  | Zona / Local: |  |

| N.º | Item a verificar | C | NC | NA | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização e Acesso |  |  |  |  |  |
| 1 | Extintor está colocado no local designado e devidamente sinalizado. |  |  |  |  |
| 2 | Sinalização (placa) bem visível, em bom estado e legível. |  |  |  |  |
| 3 | Acesso ao extintor desobstruído (mínimo 60 cm livres em redor). |  |  |  |  |
| 4 | Altura de instalação adequada (manípulo entre 1,0 m e 1,5 m do chão). |  |  |  |  |
| 5 | Local de instalação protegido de calor extremo, humidade e impactos. |  |  |  |  |
| Inspecção Visual do Equipamento |  |  |  |  |  |
| 6 | Selo de inspecção visível e dentro do prazo. |  |  |  |  |
| 7 | Manómetro de pressão na zona verde (operacional). |  |  |  |  |
| 8 | Mangueira em bom estado, sem fissuras, dobras ou obstruções. |  |  |  |  |
| 9 | Bocal/difusor livre de obstruções e em bom estado. |  |  |  |  |
| 10 | Pino de segurança intacto, com selo de inviolabilidade. |  |  |  |  |
| 11 | Corpo do extintor sem danos, ferrugem ou deformações. |  |  |  |  |
| 12 | Etiqueta de identificação legível (tipo, classe, peso, instruções). |  |  |  |  |
| 13 | Suporte/cabide bem fixo à parede e em bom estado. |  |  |  |  |
| Estado Operacional |  |  |  |  |  |
| 14 | Data de validade do extintor dentro do prazo. |  |  |  |  |
| 15 | Data da próxima inspecção visível e dentro do prazo. |  |  |  |  |
| 16 | Peso do extintor compatível com o indicado pelo fabricante. |  |  |  |  |
| 17 | Acessório de accionamento (gatilho/válvula) em boas condições. |  |  |  |  |
| 18 | Tipo de extintor adequado à classe de fogo do local. |  |  |  |  |
| Documentação e Registos |  |  |  |  |  |
| 19 | Ficha técnica do equipamento disponível no estaleiro. |  |  |  |  |
| 20 | Histórico de manutenções/recargas atualizado. |  |  |  |  |
| 21 | Certificado de conformidade válido e arquivado. |  |  |  |  |
| 22 | Plano de inspecções mensais devidamente assinado. |  |  |  |  |

Plano de acções correctivas

| N.º NC | Descrição da não-conformidade | Acção correctiva | Responsável | Prazo | Severidade B / M / A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Legenda — C: Conforme · NC: Não Conforme · NA: Não Aplicável · Severidade: B (Baixa) · M (Média) · A (Alta).

| Função | Nome | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico HSE VAMED |  |  |  |
| Técnico HSE Subcontratado |  |  |  |
| Site Manager VAMED |  |  |  |