| VAMED Healthcare Projects | FORMULÁRIO HSE Quadros Eléctricos | Cód.: HSE-VRF-QUADROS_ELECTRICOS Rev. 01 · 2026 Mensal · Última 3.ª-feira |
| --- | --- | --- |

# Quadros Eléctricos

## 1. Identificação do projecto

| Obra | Obra Nº 13DC – DEI/SV/2021 |
| --- | --- |
| Cliente | VAMED Healthcare Projects · Angola |
| Local | Hospital Militar Regional do Huambo (HMRH) · Província do Huambo |
| PM / Site / HSE | Fábio Seda · Eduardo Silva · Hendrik Silva |

## 2. Dados da inspecção

| Data | ______ / ______ / 2026 | Semana / Mês |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspector |  | Empresa |  |
| Local específico |  |

## 3. Objectivo

| Objectivo | Verificar a segurança, integridade e identificação dos quadros eléctricos da obra. |
| --- | --- |

## 4. Lista de verificação

| # | Item de Verificação | C | NC | N/A | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificação clara de todos os circuitos | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 | Disjuntores e diferenciais funcionais | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 | Ausência de cabos expostos ou danificados | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 4 | Quadro fechado, sem acesso indevido | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 5 | Sinalização de risco eléctrico afixada | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 6 | Acesso desobstruído (1 m mínimo livre à frente) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 7 | Ligação à terra verificada | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 8 | Estado físico do quadro (sem corrosão, vestígios de fumo, etc.) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 9 | Diagrama unifilar afixado e legível | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 10 | IP / grau de protecção adequado ao ambiente | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Legenda: C = Conforme · NC = Não Conforme · N/A = Não Aplicável

## 5. Não-conformidades e acções correctivas

| # | Não-conformidade detectada | Acção correctiva | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

## 6. Validação

| Assinatura do Inspector | Validação HSE |
| --- | --- |
| Nome / Data / Assinatura | Hendrik Silva · Data / Assinatura |